附件：

2020年湖南省工程建设行业绿色节能技术、材料、产品库（第一批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HNJK-QB 20001 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：岩棉条） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014 | / | 宁波华宝石节能科技股份有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20002 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：发泡陶瓷） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014 | / | 山东倶安无机保温装饰材料有限公司 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20003 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湘江涂料科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20004 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 中山市汉艺涂料有限公司 湖南上涂新材料有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20005 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 广东自然涂化工有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20006 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：无机轻集料板）（燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T287-2013 《无机轻集料防火保温板通用技术规程》JG/T435-2014 | / | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20007 | 无机轻集料防火保温板外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》 JGJ/T261-2011 | / | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB20008 | 无饰面保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统 （芯材：无机轻集料板） （燃烧性能：A1级） | 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T350-2015 《无机轻集料防火保温板通用技术规程》JG/T435-2014 | / | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20009 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20010 | 石墨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20011 | 石墨聚苯乙烯泡沫塑料板外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20012 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20013 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南欧逸莎科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20014 | 自保温混凝土复合砌块 | 《陶粒增强泡沫混凝土砌块建筑技术规程》（DBJ43/T309-2015） | / | 湖南腾越环保节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20015 | 陶粒自保温混凝土空心砖 | 《陶粒混凝土小型空心砌块与陶粒混凝土砖建筑技术规程》DBJ 43/T001-2009 | / | 益阳欣城节能环保科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20016 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20017 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20018 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（石墨EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20019 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（PU板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-QB 20020 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 广东筑龙涂料有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-WM20001 | 膨胀珍珠岩绝热制品（无机轻集料保温板）（燃烧性能：A1级） | 《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T10303-2015 | 倒置式屋面 | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-WM20002 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T10801.2-2008 | 倒置式屋面 | 湖南省中辉博一节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-WM20003 | 屋面复合保温板（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 倒置式屋面 | 湖南省天和建筑节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |
| HNJK-WM20004 | 屋面复合保温种植模块 | 《硬质泡沫塑料吸水的测定》 GB/T8810-2005 《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》 GB/T8813-2008 《居住建筑节能65%围护结构构造》湘2017J907 | 正置式屋面 | 湖南省天和建筑节能科技有限公司 | 2022年7月15日 |

说明：以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。